# Réunion de copropriété - Compte-rendu

Date : 10 mai 2025 à 10h

## 1. Ascenseur

- Confirmation que l'ascenseur a été réparé et fonctionne.

- historique du problème afin d’être au courant 
- Vérification nécessaire du contrat de maintenance pour s'assurer du bon suivi annuel.

## 2. Escalier en bois

- Les marches ont été très sollicitées cet hiver (dû au nom fonctionnement de l’Ascenseur) un contrôle est nécessaire pour évaluer d'éventuels dommages et la nécessité d'un ponçage.

## 3. Sous-sol - Zone des casiers à ski

- Présence d'une flaque d'eau quand les résidents déposent leurs skis dans les casiers 
- Proposition : découper le béton (20 x 30 cm), poser une grille d'évacuation et raccorder au vide sanitaire. À envisager comme amélioration.

## 4. Barrière côté route

- Barrière endommagée et dangereuse.
- Vérification urgente : savoir si elle appartient à la mairie ou à la résidence afin de déterminer la prise en charge des travaux.

## 5. Problème de glace devant l'appartement 004

- Formation récurrente d'une plaque de glace l'hiver (due à la fonte du tas de neige).
- Nécessité de revoir le contrat de déneigement pour s'assurer des modalités d'intervention en hiver.
- Risque identifié : la présence de cette glace présente un danger réel, avec un risque non négligeable de mise en cause de la copropriété en cas de chute d'un visiteur ou d'un habitant.

## 6. Maintenance diverses

- Vérification des contrats :

-Déneigement (y compris de la rampe d’accès au garage) 
  - Ascenseur.
  - Extincteurs (maintenance annuelle).
  - Pompes à chaleur individuelles (aucune révision à ce jour ; à mettre en place).

## 7. Travaux de conformité

- Anna a reçu la déclaration de parfait achèvement de Mr Lefebvre Joel 
- Certificat de conformité attendu sous 5 mois.

## 8. Sécurité - Garages

- Pose indispensable de grilles sur les évacuations apparentes pour éviter tous risques de chutes d'enfants.

-Pose extincteur avec son pictogramme au mur

## 9. Tassement de terre / Canalisations

- Tassement observé côté résidence, laissant les canalisations apparentes.
- Demande urgente de remblaiement avant l'hiver pour éviter des dégâts liés au gel.
- Préconisation : installer une petite résistance dans les canalisations qui descendent du toit pour éviter le gel en cas de grand froid (préconisé par Agence Olivier).

## 10. Vérifications à effectuer

- Présence et bonne installation de la barre à vélo dans le garage.
- Conformité des prises pour recharger les véhicules électriques (sécurité incendie).

- Plan d’évacuation de la résidence (obligatoire)

## 11. Convocation Assemblée Générale

- Mr Joël Lefebvre est en retard pour convoquer l'assemblée générale (délai dépassé depuis plus de 6 mois) Les copropriétaires attendent cette convocation rapidement.

## 12. Remise des clés

- Certains copropriétaires n'ont toujours pas reçu toutes leurs clés (5) à la réception (y compris celle des boites aux lettres) et cela malgré même le paiement ; demande d'une régularisation rapide.